三台县人民医院

关于门诊急诊住院综合楼新增视频监控的采购公告

各潜在比选申请人：

经医院研究，决定采购门诊急诊住院综合楼新增视频监控，兹以公告方式邀请符合要求的供应商参加比选。

- 一、项目名称：门诊急诊住院综合楼新增视频监控采购项目

- 二、比选内容

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊急诊住院综合楼新增视频监控 | 批 | 1 | 28 |  |

三、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：云老师、邹老师；报名时间：2022年11月1日至2022年11月3日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

四、响应文件递交截止时间：2022年11月7日12时00分（北京时间）。

五、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正一副，密封）必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（邹老师收，收件电话：0816-5222252）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称。

六、比选时间：2022年11月7日15时00分（北京时间）。

七、比选地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室（如有变动，另行通知）。

八、比选公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

九、比选文件详见附件

三台县人民医院采购办

2022年10月31日

附件

三台县人民医院关于门诊急诊住院综合楼新增视频监控采购项目的比选文件

第一章  比选邀请函

各潜在比选申请人：

经医院研究，决定采购门诊急诊住院综合楼新增视频监控，兹以公告方式邀请符合要求的供应商参加比选。

- 一、项目名称：门诊急诊住院综合楼新增视频监控采购项目

- 二、比选内容

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊急诊住院综合楼新增视频监控 | 批 | 1 | 28 |  |

- 三、合格比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

7、法定代表人授权委托书。

四、比选申请人资格证明文件

1、如比选申请人为法人单位，则提供有效的企业营业执照副本复印件；如比选申请人为事业单位，则提供事业单位法人证书副本复印件；如比选申请人为非盈利机构，则提供登记证书复印件。

2、提供具有良好的商业信誉承诺书及2020年度或2021年度的财务报告或银行资信证明。

注：（1）财务状况报告可不审计；成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告。（2）财务报表至少包括资产负债表、利润表/损益表。（3）银行资信证明须为递交比选响应文件日前3个月内由比选申请人所开立账户的银行开具的原件或复印件。

3、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

4、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

注：可提供承诺函。

5、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（公司成立不足三年的从成立之日起算）;

6、承诺与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的承诺书；

7、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

五、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：云老师、邹老师；报名时间：2022年11月1日至2022年11月3日8:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件递交截止时间：2022年11月7日12时00分（北京时间）。

七、递交响应文件地点、方式

1、响应文件一式两份（一正一副，密封）必须在保证在响应文件递交截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（邹老师收，收件电话：0816-5222252）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称。

2、一次性报价，报价超过采购最高限价为无效响应文件。

3、供应商无须到开标现场，请保持通讯畅通。

八、比选时间：2022年11月7日15时00分（北京时间）。

九、比选地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室（如有变动，另行通知）。

十、比选结果将在三台县人民医院官网发布。

十一、联系方式

采购人：三台县人民医院

地  址：三台县潼川镇解放下街139号

联系人：张老师

电  话：028-5222252

第二章  比选项目技术、服务、及其他商务要求

一、技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络视频存储服务器 | - ★网络视频输入≥32路，接入能力≥320Mbps； - 视频转发：转发能力≥320Mbps；回放下载：回放能力≥128Mbps； - 解码性能：8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路30帧/秒：32路@30帧/秒； - 预览模式：1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/64画面； - 录像方式：支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像； - 查询方式：按时间、录像类型、AI事件查询； - 下载方式：批量下载、分段下载； - 录像回放—多路同步回放：支持16路多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放； - ▲静态名单库总容量：50000（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - ▲动态抓拍库总容量：最大100G空间，满覆盖，大小图300K，最大33万，大小图200K，最大50万（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - 智能功能—行为分析：入侵检测，越线检测，区域入侵检测、区域离开检测，徘徊检测，快速移动检测； - ▲态势分析：过线统计，排队长度，人群密度，热度图（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲人脸抓拍/人脸识别：具有人脸抓拍/识别功能（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲口罩识别：可识别视频画面中戴口罩的人脸（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 机非人：停车侦测，车牌识别； - 普通智能：具有普通智能功能（声音诊断、遮挡告警、移动侦测）； - ▲第三方算法：支持第三方算法（高空抛物、抽烟识别等定制算法）（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - 智能应用闭环：支持人脸考勤功能，客群数据分析、人脸统计功能检验，回头客统计； - 智能检索：目标布控库数量16个，支持车辆结构化数据存储； - ▲智能1拖3：支持端边协同，智能算力共享，相机智能一拖三（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - 视频输出—HDMI：1个HDMI接口，可设置输出分辨率（720P、1080P、2K、4K）；VGA：1个VGA接口，分辨率：1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080；输出方式：同源输出； - ★存储容量：磁盘数量≥8盘位； - 网络协议：TCP（可靠传输）、UDP（传输协议）、RTP(数据协议)、RTSP（实时传输协议）、HTTP（超文本传输）、DNS（域名解析服务）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SMTP（邮件服务）、DHCP（自动获取IP地址）； - WEB访问：兼容IE9/10/11；音频格式：G.711a\G.711u；视频格式：H.264\H.265； - 兼容性—设备接入：南向支持HWSDK、ONVIF标准、北向支持Onvif、T28181； - P2P云服务：提供接入云服务，支持手机APP远程访问； - ▲APP协同—APP设置智能报警参数：支持APP上设置智能报警参数，同步到NVR设备（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - APP查询智能业务统计：支持APP上查看按日/周/月，查看空间/时间热度图和客流量统计分析数据； - ▲APP管理NVR人脸名单库：APP支持管理人脸名单库，可随时上传人脸图片同步至NVR名单库（提供产品彩页并加盖原厂鲜章）； - NVR支持智能报警同步至APP； - 管理和维护—管理方式：支持B/S、本地人机管理方式，日志下载：系统支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志，智能日志检查，存储日志； - 接口—多址模式：支持双网卡不同网段，音频接口：1路输出1路输入；告警接口：16路告警输入，4路告警输出； - 通过中国CCC、CQC、航空运输认证；通过海外RoHS、WEEE认证； - ▲通过中国公安部GB35114-2017国家强制标准、GB/T 28181-2016、型式检验、GB 16796-2009认证（提供权威检验机构出具的认证报告并加盖原厂鲜章）。 | 5 | 台 |
| 2 | 存储硬盘 | - 设计用于专用的消费和商业监控视频系统，支持多达64个摄像头的高清流； - 旋转振动补偿技术； - ★8TB存储容量； - 可为高要求的24/7全天候运行和多达600,000次加载／卸载循环； - 多种监控平台兼容； - 年度工作负载等级为180TB/年； - 标准的3.5英寸外形尺寸和SATA接口，接口SATA 6Gbit/s； - 高级格式（AF）512e扇区技术； - 驱动器管理SMR（叠瓦式磁记录）技术； - 缓冲区大小256MiB；最大持续数据速率（典型值）230MiB/s； - MTTF／AFR 1 000 000h／0.88%（表面温度：40°C或更低）；覆盖温度范围：从0℃至70℃。 | 31 | 块 |
| 3 | 视频核心交换机 | - ★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备（提供官网截图证明加盖加盖投标人鲜章）； - ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps（提供官网截图证明加盖加盖投标人鲜章）； - 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； - 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； - 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； - 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； - 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； - 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； - 工作温度范围-0ºC~ 50ºC。（提供电信设备进网许可证证书复印件加盖投标人鲜章；提供国家强制认证CCC认证书复印件加盖投标人鲜章） | 台 | 1 |
| 4 | 设备机柜 | - 42U服务器机柜（2000*800*600MM）； - 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准； - 性能特点：工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值；国际流行的黑色或灰白色高密度网孔前门； - 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色；可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达800KG，移动承载500KG； - 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整.全透风顶； - 可方便拆卸的左右侧门和前门为平型六角孔单开门，后门为网孔单开门； - 全方位操作，多方位察看，支持上、下走线方式，支持电缆、光纤分别走线方式； - 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高效坚固的并柜连接； - 齐全的配件；齐全的配件；包含1个托盘，散热风机2个，4个支撑地脚，20套装机螺丝； - 材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；钢材厚度：骨架≤1.4mm，立柱≤2.0mm，门≤1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 | 1 | 个 |
| 5 | 机柜隔板 | - 配套机柜黑色、加厚，含配套安装螺丝。 | 5 | 张 |
| 6 | 网络接头 | - 产品材质：进口环保阻燃PC胶料，青铜插片； - 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； - 执行标准：IEC 60603-7-4，YD/T 926.3-2009； - 适用线缆：23AWG（0.52mm-0.57mm），1.1mm孔径； - 工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； - 产品规格：针片3叉，8P8C接头，一件式； - 插拔次数：≥1000次，弹片折弯：≥15次； - 使用温度：-20~75℃； - 打线标准：568A/568B标准； - 质检要求：通过Fluke Channel 测试； - 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； - 质量保证：5年包换。 | 1 | 盒 |
| 7 | 护套电源线 | - 铜芯护套软线； - RVV 2*1.5平方； - 采用99.96%无氧铜导体材质，电阻低； - 绝缘材质 聚录乙烯； - CCC认证。 | 5 | 圈 |
| 8 | 级联设备柜 | - 高度：12U；19英寸标准； - 防护等级:IP20； - 通体0.8MM；立柱1.6MM； - 黑色；玻璃门； - 符合IEC297-2,GB/T4208-2017, GB4943.1-2011,JB/T10126-2013等标准。 | 5 | 个 |
| 9 | POE接入交换机 | - ★标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps（提供官网截图证明加盖投标人鲜章）； - 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； - 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口。 - 支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； - 支持静态链路聚合，支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； - 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； - 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； - 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； - 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能； - 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； - 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； - 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； - 工作温度范围0ºC ~ 50ºC。（提供电信设备进网许可证证书复印件加盖加盖投标人鲜章；提供国家强制认证CCC认证书复印件加盖投标人鲜章） | 6 | 台 |
| 10 | 网络理线架 | - 产品材质：冷轧钢；产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸；产品环数：12环；质量保证：25年包换。 | 14 | 套 |
| 11 | PDU电源模块 | - 产品材质：铜导体，UL 94V1 防火级工程级PC塑料； - 工艺特点：一条铜点焊工艺； - 产品类型：10A 8插孔，插孔内置安全门，带电源开关； - 执行标准：新国标；电缆长度：2米 ； - 额定电流：10A进10A出；额定功率：2500W；铜线直径：1.0mm^2； - 高度：1U，长度：19英寸； - 质量保证：5年包换。 | 8 | 套 |
| 12 | 网络配线架 | - 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架； - 适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； - 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-1:2008，IEC 60603-7-2，YD/T 926.3-2009； - 适应线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm）； - 产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：24个； - 工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金； - 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； - 使用方法：180°工具打线，使用温度：-20~75℃； - 质检要求：通过Fluke 90米 Permanent Link 测试； - 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； - 质量保证：25年包换。 | 14 | 套 |
| 13 | 网络成品跳线 | - 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； - 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； - 执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，YD/T 926.3-2009; - 导线尺寸：(n*n*AWG)2×4×24AWG，铜丝直径：0.2mm±0.002mm； - 工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑； - 插拔次数：≥1000 次； - 质检要求：通过FLUKE Channel 测试； - 产品规格：1.5米； - 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； - 质量保证：5年包换。 | 320 | 根 |
| 14 | 视频数字线缆 | - ★产品材质：395无氧铜线芯，高密度PE，环保阻燃PVC； - 适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； - 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-1:2008； - 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m； - 使用温度：-20~60℃； - 阻燃等级：UL1581，CM级；导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×24AWG，线芯直径：0.50mm±0.002mm； - 质检要求：通过Fluke 90米 Permanent Link 测试； - 产品规格：305米/箱； - 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； - 质量保证：25年包换。 | 29 | 箱 |
| 15 | 视频数字接头 | - 产品材质：环保阻燃PC胶料，青铜插片； - 适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； - 执行标准：IEC 60603-7； - 适用线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm），1.0mm孔径； - 工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； - 产品规格：针片3叉，8P8C接头，一件式； - 插拔次数：≥1000次，弹片折弯：≥20次； - 使用温度：-20~75℃； - 打线标准：568A/568B标准； - 质检要求：通过Fluke Channel 测试； - 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； - 质量保证：5年包换。 | 2 | 箱 |
| 16 | AI全彩语音半球摄像机 | - 图像传感器：靶面尺寸不小于1/2.7英寸； - ★图像尺寸：分辨率不小于2560×1440，H.265/H.264编码，帧率30/25fps可设置； - 处理器：内置1个CPU、GPU、NPU—体化国产芯片； - ▲最低照度：彩色≤0.0001Lux，黑白≤0.00005Lux（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 镜头：最大光圈≥F1.6； - 补光距离：红外≥30，白光≥20m； - 预录语音：摄像机默认自带13条预录语音，并可自定义6条语音，可通过APP、Web、配置工具自定义修改； - 音频规格：在标准场景下，支持10m外清晰收音，支持15m外播放音频分贝不小于60dB； - ▲防入侵检测：具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲安全启动：具有安全启动状态显示，具有在启动过程中，boot、内核、应用软件逐级校验结果的状态显示（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲安全管理：具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲安全通信：支持通过安全的HTTPS协议远程登录设备内置Web服务器进行维护管理，支持通过安全的SSHv2协议设置远程登录设备进行维护管理，支持通过安全的SFTP协议设置进行网络地址本的上传和下载操作（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 场景自适应：支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； - ▲程序加载功能：支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；采用开放架构，支持快速集成智能算法 或应用APP，智能算法或APP可以独立升级（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲智能分析：具有智能分析功能（如：区域入侵检测、区域进入/离开、越线检测、平均准确率≥99%；检测最小像素为32*32；当报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等非人或车辆目标经过检测区域时，不触发报警（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲智能补光：支持在黑白状态下，检查到有入侵物体时，自动切换到彩色模式并自动开启白光灯（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲声光报警：支持智能检测联动报警白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选，报警声级及报警次数可设置（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 外部接口：具有1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、1个复位键，内置MIC,内置扬声器； - ★电源：DC12V，支持POE； - 防护等级：IP67；工作温度：-30~60℃。 | 150 | 台 |
| 17 | AI全彩语音枪式摄像机 | - 图像传感器：靶面尺寸不小于1/2.7英寸； - ★图像尺寸：分辨率不小于2560×1440，H.265/H.264编码，帧率30/25fps可设置； - 处理器：内置1个CPU、GPU、NPU—体化国产芯片； - ▲最低照度：彩色≤0.0001Lux，黑白≤0.00005Lux（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 镜头：最大光圈≥F1.6； - 补光距离：红外：≥50m，白光≥30m，红外灯≥2颗，白光灯≥2颗； - 防入侵检测：具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； - 安全启动：具有安全启动状态显示，具有在启动过程中，boot、内核、应用软件逐级校验结果的状态显示； - 安全管理：具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法； - 安全通信：支持通过安全的HTTPS协议远程登录设备内置Web服务器进行维护管理； - 支持通过安全的SSHv2协议设置远程登录设备进行维护管理； - 支持通过安全的SFTP协议设置进行网络地址本的上传和下载操作； - ▲场景自适应：支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲程序加载功能：支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；采用开放架构，支持快速集成智能算法 或应用APP，智能算法或APP可以独立升级（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲智能检测：具有智能分析功能（区域入侵检测、区域进入/离开、越线检测、平均准确率≥99%；检测最小像素为32*32）；当报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等非人或车辆目标 经过检测区域时，不触发报警（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - ▲智能补光：支持在黑白状态下，检查到有入侵物体时，自动切换到彩色模式并自动开启白光灯（提供权威检验机构出具的检验报告并加盖原厂鲜章）； - 外部接口：支持1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD 卡槽、1个复位键，内置MIC，内置扬声器； - ★电源：DC12V，支持POE； - 防护等级：IP67；工作温度：-30~60℃。 | 10 | 台 |
| 18 | 摄像机支架 | - 白色；高强度铝合金压铸工艺主体+ABS配件+钢铁螺丝，坚固耐用，收纳空间大，安装省心；可微调任意角度，让监控画面比例更协调；可收纳摄像机防水接头，前端更美观；水平180°调节、上下90°调节、左右380°调节；外观烤漆工艺不生锈防老化，经久耐用。 | 10 | 个 |
| 19 | 管材 | - 国产PVC管材及管件，过路采用金属加厚管材及管件。 | 1 | 批 |
| 20 | 辅材 | - 国产辅材（扎带、胶布、软管、线卡、堵漏剂、防火堵料、河沙、水泥等低质耗材）。 | 1 | 批 |
| 20 | 系统集成 | - 包含对本项目现场环境勘探，现场交通、运输、保险、铺管、穿线、安装、调试、对接、交付、培训。本次采购除清单货物，还包含但不限于清单货物配套的安全文明施工、机械使用、人工、总包配合、材料设备、安装、税金、安装所需附件比如线缆辐射、穿墙打洞及恢复、桥架开孔等；本项包含施工、布线和设备安装调试、系统集成和售后服务；含施工PVC线槽、PVC管材及其他接插件辅材，开孔，要求强、弱电分开铺设，设备的固定安装美观，整体施工工艺标准符合《GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范》；所有点位线路均采用国标非屏蔽双绞线布线，综合布线线缆，通过福禄克测试，布线中含施工、测试、整理、粘贴线缆标识，并在实施后提供详细、完整的系统拓扑图、施工点位图、端口连接对应图，线路两端要有明确清晰不易脱落的标识标签；投标人应根据医院实际需求和现场踏勘、建设标准，设计完备的建设方案。 | 1 | 项 |

注：★1、本项目核心产品为：网络视频存储服务器、AI全彩语音半球摄像机和AI全彩语音枪式摄像机，为了保证中标产品的售后服务，核心产品投标文件中须出具原厂针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造商鲜章）；

★2、以上报价包括供应商提供1年免费现场服务，未过保出现故障提供备用先行服务，保障系统持续正常工作；

★3、为了保证中标产品品质和售后服务，签订合同前，中标人提供核心产品的样品，中标人如在投标文件中有虚假响应的情况，取消中标资格，并由投标人承担相应法律责任。

二、商务要求

1.签约地点及交货地点

1.1 合同签约地点：三台县人民医院。

1.2 配送及安装地址：比选人指定地点。

1.3 交货期：签订合同后30日内。

2.质保期及售后服务要求

2.1质保期至少1年，在质保期内，所有的配件费、人工费、差旅费、运输费、搬运费等所有费用均由供应商承担。

2.2保修期内对采购人进行不少于1次的回访，了解用采购人设备的使用情况，及时解决有关问题。

3.付款方法和条件

3.1 货到安装验收合格1个月内付合同总价的90%  ，验收合格一年后1个月内付合同总价10% 。

3.2 付款方式：转账、电汇等非现金方式。

4.培训：负责设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止，费用包含在总报价内。

5.验收：按照比选文件服务要求、响应文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

★注：所有的商务要求均为实质性要求，负偏离则为无效响应文件。

第三章 评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按比选文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

综合评分办法及标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30% | 30分 | 通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术参数及要求40% | 40分 | 1、投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件技术参数中加▲号的技术参数及要求的得24分；每有一小项不满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的扣1分。扣完为止。 2、投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件技术参数中未加▲、★号的技术参数及要求的得16分；每有一小项不满足招标文件中未加▲、★号的技术参数及要求的扣0.1分，扣完为止。 3、“★”项为实质性响应项，不允许负偏离，否则视为废标处理。 |
| 3 | 投标产品及制造商综合实力10% | 10分 | 1、投标人所投摄像机产品的制造商通过质量管理体系认证（ISO9000）、（GB/T19001/ISO90001）和质量管理体系认证（TL9000）的得2分。 2、投标人所投摄像机的制造商通过环境管理体系认证GB/24001/ISO14001）的得2分。 3、投标人所投摄像机的制造商通过中国信息安全测评中心信息安全服务资质【安全工程类二级】的得2分（说明：提供证书复印件加盖原厂鲜章）。 4、投标人所投摄像机产品通过国际EAL3+级安全认证的得2分（说明：提供证书复印件加盖原厂鲜章）。 5、投标人所投摄像机的制造商具有CCRC-信息系统安全集成服务资质证书的得2分。（说明：提供证书复印件加盖原厂鲜章） |
| 4 | 项目实施方案15% | 15分 | 投标人提供的项目实施方案包括①项目实施方案；②质量保证措施；③项目实施进度计划；④培训计划；⑤售后服务方案，所有方案计划的要素科学完备，方案逻辑清楚，措施保障有力，完全符合要求的得15分，缺少一项或应答不完整、有漏洞的扣3分，扣完为止。 |
| 5 | 类似业绩3% | 3分 | 投标人2019年1月1日以来每具有1个类似项目业绩的得1分，最多得3分。（说明：（1）提供合同复印件；（2）类似项目业绩是指视频监控系统或信息系统集成类项目业绩。 |
| 6 | 售后服务响应速度2% | 2分 | 投标人投标文件中承诺的售后服务的上门服务时间：上门服务时间≤1小时的，得2分；1小时＜上门服务时间≤2小时的，得1分；上门服务时间＞2小时的，不得分。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

第四章  响应文件格式和要求

一、响应文件要求：响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

（一式两份，一正一副，封面注明项目名称，报价为一次性报价。）

1、如比选申请人为法人单位，则提供有效的企业营业执照副本复印件；如比选申请人为事业单位，则提供事业单位法人证书副本复印件；如比选申请人为非盈利机构，则提供登记证书复印件；

2、提供具有良好的商业信誉承诺书及2020年度或2021年度的财务报告或银行资信证明。

注：（1）财务状况报告可不审计；成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告。（2）财务报表至少包括资产负债表、利润表/损益表。（3）银行资信证明须为递交比选响应文件日前3个月内由比选申请人所开立账户的银行开具的原件或复印件。

3、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

4、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

注：可提供承诺函。

5、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

6、承诺与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的承诺书；

7、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

二、响应文件格式

1、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，比选申请人应根据比选文件要求及实际情况进行填写。比选申请人响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在比选时以响应文件不规范予以比选申请人修正。

2、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

3、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本比选项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格证明文件”格式

格式1-1

## 一、封面

（正本/副本）

项目

资格性响应文件

比选申请人名称：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人/单位负责人授权书

三台县人民医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该比选采购活动的有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

注：1）比选申请人为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2）附法定代表人/单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3）响应文件由比选申请人法定代表人/单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4）所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次比选采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的比选采购活动的行为。

（八）比选申请人未对本次比选项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次比选采购活动中，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

格式1-4

## 四、比选申请人、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：比选申请人应按比选文件相关要求提供证明材料，格式自拟。

第二部分     “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

（正本/副本）

项目

其它响应文件

比选申请人名称：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、响应函

三台县人民医院：

1、我方全面研究了“              ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行比选合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的资格响应文件正本    份，副本    份；其它响应文件   份，副本    ，用于比选报价。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起    天。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

联系电话：

日    期：       年       月       日

格式2-3

三、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-4

四、技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、比选申请人必须把比选文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、比选申请人必须把比选文件第二章的商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-6

六、比选申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人（仅限于比选申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

## 八、满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目比选文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

格式2-9

## 九、知识产权承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件总则“知识产权（实质性要求）”规定，现郑重承诺如下：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位响应文件中的报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交结果并追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

格式2-10

十、报价表

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价说明：

1.1  如产品为中华人民共和国关境内提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

1.2  如产品为中华人民共和国关境外提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品出厂费用、全部关税、增值税和其它税费、国内外运输与保险费、装卸费、报关及商检费用、代理、安装调试、培训、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

2、供应商如果需要对其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日

格式2-11

## 十一、分项报价明细表

项目名称：

第   包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、比选申请人人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，无法细分出报价组成因素的可直接报总价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日