三台县人民医院

关于发电机保养及移机市场调查及询价的公告

# 一、项目概况

# 保养2台发电机：内科楼发电机型号LYC880G、额定功率800KW、额定电流1444A；外科楼发电机型号GR400F、额定功率904KW、额定电流1631A。内科楼发电机移机：发电机型号LYC880G，额定功率800KW，额定电流1444A，需移机至东山应急医院（约5公里），含新机房隔音降噪。现公开市场调查及询价。

# 二、供应商应具备的条件

- 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 2.具有独立履行民事责任的主体资格；

- 3.具有良好的商业信誉和诚实的商业道德；

- 4.参加本次活动前三年内，公司及其现任法定代表人/主要负责人未有行贿犯罪记录；

- 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 二、供应商需递交的资料及要求

- 1.公司营业执照；

- 2.授权委托书，法人和被授权人员身份证复印件；

- 3.发电机保养及移机报价单；

- 4.移机、保养方案及承诺；

- 5.资料按要求顺序装入抽杆文件夹，无需编页码，加盖公司鲜章，在市场调查及询价现场递交。

- 三、咨询及现场查看

- 本项目报名前需现场查看、了解情况，联系人，陶老师，电话：15908237383；咨询及现场查看时间：2023年7月7日至 2023年7月14日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 四、报名

- 有意参与的公司电话或现场报名，报名电话：13981137357，联系人：解老师；报名时间：2023年7月7日至 2023年7月14日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 五、市场调查及询价安排

- 市场调查及询价的具体时间、地点待报名截止后电话通知。

# 三台县人民医院后勤保障科

2023年7月7日

附件：发电机保养及移机清单

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机保养及移机清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养清单（型号：LYC880G,额定功率：800KW; 型号GR400F,额定功率904KW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 机滤 | LF670 | 4 | 个 |  |  |  |
| 2 | 柴滤 | FF202 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 柴滤 | LF777 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 空滤 | AF872 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 水滤 | WF2075 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 机油 | CF | 9 | 桶 |  |  |  |
| 7 | 防冻液 | -35℃ | 14 | 桶 |  |  |  |
| 8 | 维保人工费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 交通补足 | / | 440 | 公里 |  |  |  |
| 10 | 清洗液 | / | 8 | 瓶 |  |  |  |
| 11 | 水箱清洗 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 机油道清洗 | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 移机清单(型号LYC880G,800KW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 出线柜 | 1600A | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 油管安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 搬运人工费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 叉车、吊车、运输费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 隔音门 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 贴墙吊顶 |  | 177 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 进、排风口降噪 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 烟尘处理器及安装 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 第三方环保检测报告 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 调试人工费 |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 11 | 减震垫 |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 12 | 室内烟管及保温 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 室外烟管 |  | 40 | 米 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 14 | 出线柜到发电机端链接软电缆 |  | 150 | 米 |  |  |  |
| 15 | 信号线及布线 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |