三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：院前急救指挥系统终端

采购项目

编制日期：2024年11月27日

三台县人民医院

关于院前急救指挥系统终端的采购公告

各潜在比选申请人：

经医院研究，决定采购院前急救指挥系统终端，兹以公告方式邀请符合要求的供应商参加院内采购。

一、项目名称：院前急救指挥系统终端采购项目

二、采购方式：院内比选

三、比选内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络医院坐席软件 | 套 | 1 | 19.1 |
| 2 | 信息预告知子系统医院端软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络医院预告知显示屏含通讯模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能车载信息终端软件 | 套 | 8 |  |
| 5 | 智能车载信息终端硬件PAD | 套 | 8 |  |

四、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2024年12月2日至2024年12月4日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

五、响应文件递交截止时间：2024年12月9日12：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正一副，密封）必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称。

七、比选时间：2024年12月11日15：00（北京时间）。

八、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室、

九、比选结果公告将在三台县人民医院官网发布。

十、比选文件详见附件

三台县人民医院采购办

2024年11月27日

三台县人民医院

关于采购院前急救指挥系统终端的比选文件

第一章  邀请函

各潜在比选申请人：

经医院研究，决定采购院前急救指挥系统终端，兹以公告方式邀请符合要求的供应商参加院内采购。

一、项目名称：院前急救指挥系统终端采购项目

二、比选内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络医院坐席软件 | 套 | 1 | 19.1 |
| 2 | 信息预告知子系统医院端软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络医院预告知显示屏含通讯模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能车载信息终端软件 | 套 | 8 |  |
| 5 | 智能车载信息终端硬件PAD | 套 | 8 |  |

三、合格比选申请人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

四、比选申请人资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力：提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函；

6.与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系：提供承诺函；

7.法律、行政法规规定的其他条件：法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外），法定代表人、授权人身份证复印件。

五、报名方式及截止时间：报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2024年12月2日至2024年12月4日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件递交截止时间：2024年12月9日12：00（北京时间）。

七、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正一副，密封）必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（ 赵老师收，收件电话：0816-5222252）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称。

八、比选时间：2024年12月11日15：00（北京时间）。

九、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室。

十、比选结果公告将在三台县人民医院官网发布。

十一、项目咨询人：严老师，联系电话：159-8296-4992。

第二章  技术、商务要求

一、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络医院坐席软件 | ★通过已有的数据专线接入部署在绵阳市政务云上的绵阳市院前急救指挥调度系统平台（投标人需提供满足此项功能的承诺函，如需第三方技术支持，费用由投标人自行承担。） 实现以下功能： 1. 通过市中心授权配置远端坐席模块，并分配账号登录到绵阳市院前急救指挥调度系统平台；2、接收并显示来自绵阳市院前急救指挥调度系统平台分中心坐席下达的调度指令、公告信息；3.接收到调度指令后，将调派指令下发本院急救车智能车载终端；4.与绵阳市院前急救指挥调度系统平台实现数据双向传输，医院调派车辆信息能够回传到绵阳市院前急救指挥调度系统平台；5.实时监控本院任务车辆节点信息，包括：出车、到达现场、患者上车、送达医院、任务完成、返站的状态及时间。6.历史信息查询功能：可查询本院接收的调度指令信息、出车信息等。 |
| 2 | 信息预告知子系统医院端软件 | ★接入绵阳市院前急救指挥调度系统平台（投标人需提供满足此项功能的承诺函，如需第三方技术支持，费用由投标人自行承担。）实现以下功能：1.显示当前救治任务的基本信息及病人的呼车原因信息。2.动态显示正在送达的车辆所执行任务的实时节点状态。3.实时显示当前车辆离本医院的距离，以及预计达到的时间。4.显示病人的实时生命体征信息。（需中心建设心电监护传输系统平台后支持）5.信息到达时通过提示音进行提醒。 |
| 3 | 网络医院预告知显示屏含通讯模块 | 1.≥45英寸全高清电视（16:9），分辨率：≥1920×1080 支持格式：1080p（全高清）。 |
| 6 | 智能车载信息终端软件 | ★接入绵阳市院前急救指挥调度系统平台（投标人需提供满足此项功能的承诺函，如需第三方技术支持，费用由投标人自行承担。）实现以下功能：1.接收绵阳市院前急救指挥系统平台调度指令。2.将任务时间节点上传至绵阳市院前急救指挥系统平台，如：出车、到达现场、患者上车、送达医院、返站。3.电话功能，通过热键直接拨号通话，由中心控制车载通话权限。4.支持出车时选择绑定不同车辆及人员，选择的车辆与人员与急救事件绑定。5.电子地图及语音导航功能，提供全国公路道路交通图和中心城市及周边区县详图。 |
|  | 智能车载信息终端硬件PAD | 1、 支持全网通4G版 2、 内存4G，存储空间64G，支持扩展存储卡 3、 屏幕≥10寸，分辨率≥1920*1080分辨率 4、 后摄像头800万 5、 前摄像头500万 6、 电池≥5000mAh 7、 支持蓝牙/wifi |

二、商务要求

1.签约地点及交货地点

1.1  合同签约地点：三台县人民医院。

1.2  配送及安装地址：三台县人民医院指定地点。

1.3  交货期：合同签订后30日内完成安装调试。

2.质保期及售后服务要求

2.1  质保期：≥1年，从最终验收合格后开始计算。

2.2  在质保期和免费维保期内，接到采购人通知后供应商响应时间≤2小时；提出解决方案≤12小时；维修人员到达现场时间≤48小时（不可抗力因素除外）。保修期内对采购人进行不少于1次的回访，了解采购人设备的使用情况，及时解决有关问题。

3.付款方法和条件

3.1 签订合同后，10个工作日内支付合同总金额的50%，所有软件安装调试验收合格后10个工作日内支付合同总金额的45%,正常使用1年后10个工作日内支付合同总金额的5%。

3.2  付款方式：转账、电汇等非现金方式。

4.培训：供应商负责设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止，费用包含在总报价内。

5.验收标准：由采购人严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32 号)的要求进行验收。

验收依据:

（1）本项目采购文件;

（2）本项目中标人响应文件;

（3）本项目合同。

注：所有的“★”号条款、商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

第三章响应文件格式和要求

一、响应文件要求：响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

（一式两份，一正一副，封面注明项目名称，报价为一次性报价。）

1.具有独立承担民事责任的能力：提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函；

6.与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系：提供承诺函；

7.法律、行政法规规定的其他条件：法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外），法定代表人、授权人身份证复印件。

二、响应文件格式

1.本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，比选申请人应根据比选文件要求及实际情况进行填写。如果比选申请人响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在比选时以响应文件不规范予以比选申请人修正。

2.本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

3.本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本比选项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

第四章 评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按比选文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分。符合资格供应商不足3家，不予评审。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评审基准价，其报价得分为满分。其他投标报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。 | 以开标一览表为准，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术指标和配置60% | 60 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得60分；“”条款为实质性相应条款，该条款和商务要求为必须满足项，其余条款的技术参数（共24条），一条不满足扣2.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 履约能力2% | 2 | 根据投标人2021年以来类似业绩计算，每提供合同一个得1分，最多得2分。 | 类似业绩 提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
| 4 | 售后服务8% | 8 | 投标人提供售后服务方案包含：①响应时间、②响应措施、③现场服务支持能力、④应急方案措施。内容完整并满足项目需求得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。 注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等。 |  |

附件

第一部分     “资格证明文件”格式

格式1-1

## 一、封面

（正本/副本）

项目

资格性响应文件

比选申请人名称：

时    间： 年  月  日

格式1-2

## 二、法定代表人/单位负责人授权书

三台县人民医院：

本授权声明：（单位名称）（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加项目比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该比选采购活动的有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：年月日

注：1.比选申请人为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.附法定代表人/单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3.响应文件由比选申请人法定代表人/单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4.所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

7.在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的比选采购活动的行为。

8.比选申请人未对本次比选项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.在参加本次比选采购活动中，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

10.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：年月日

格式1-4

## 四、比选申请人、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：比选申请人应按比选文件相关要求提供证明材料，格式自拟。

第二部分     “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

（正本/副本）

项目

其它响应文件

比选申请人名称：

时    间：年月日

格式2-2

二、响应函

三台县人民医院：

1.我方全面研究了“”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行比选合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的资格响应文件正本份，副本份；其它响应文件份，副本，用于比选报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起天。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

联系电话：

日    期：年月日

格式2-3

三、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：年月日

格式2-4

四、技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.比选申请人必须把比选文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：年月日

格式2-5

五、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.比选申请人必须把比选文件第二章的商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：年月日

格式2-6

六、比选申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人（仅限于比选申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：年月日

格式2-7

七、比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：年月日

格式2-8

## 八、满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目比选文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年月日

格式2-9

## 九、知识产权承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件总则“知识产权（实质性要求）”规定，现郑重承诺如下：

1.我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2.比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位响应文件中的报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交结果并追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年月日

格式2-10

十、报价表

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价说明：

1.1  如产品为中华人民共和国关境内提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

1.2  如产品为中华人民共和国关境外提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品出厂费用、全部关税、增值税和其它税费、国内外运输与保险费、装卸费、报关及商检费用、代理、安装调试、培训、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

2.供应商如果需要对其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：年月日