三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：电梯维保服务采购项目

编制日期：2025年4月25日

三台县人民医院

关于门急诊综合楼电梯改造采购的公告

第一章  磋商邀请

- 根据我院工作需要，拟采购电梯维保服务，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、项目名称：电梯维保服务采购项目

- 二、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

- 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

- 8.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

- 三、报名方式、时间

- 请潜在供应商在2025年4月27日至 2025年4月29日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252。

- 四、递交响应文件截止时间：2025年5月7日15：00。

- 五、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

- 六、磋商时间：2025年5月7日15：00（北京时间），如遇特殊情况，另行通知。

- 七、项目咨询人：陶文-15908237383

- 八、磋商结果将在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2025年4月25日

第二章  竞争性磋商方案

- 我院根据工作需要，拟采购电梯维保服务，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、项目基本情况

- 1.项目名称：电梯维保服务采购项目

- 2.项目地点：三台县人民医院

- 3.电梯位置及数量：医疗2号楼4台、医疗3号楼7台、医疗4号楼2台，放疗楼1台、感染科楼1台、三台县残疾人康复服务中心2台，应急医院7台，共24台电梯。

- 清单如下：

| 序号 | 品牌 | 电梯型号 | 层站 | 速度 | 楼栋 | 合同到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳三洋 | VFB320 | 7/7 | 1.0m/s | 体检楼2# | 2025.5.31 |
| 2 | 沈阳三洋 | VFB320 | 7/7 | 1.0m/s | 体检楼1# | 2025.5.31 |
| 3 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/12 | 1.0m/s | 外科楼1# | 2025.5.31 |
| 4 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/12 | 1.0m/s | 外科楼2# | 2025.5.31 |
| 5 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/10 | 1.0m/s | 外科楼4# | 2025.5.31 |
| 6 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼3# | 2025.5.31 |
| 7 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼6# | 2025.5.31 |
| 8 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼5# | 2025.5.31 |
| 9 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼1# | 2025.9.19 |
| 10 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼2# | 2025.9.19 |
| 11 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼3# | 2025.9.19 |
| 12 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼4# | 2025.9.19 |
| 13 | 柳州富士 | TBJ1000/1.0-JXW | 3/3 | 1.0m/s | 康复科1# | 2025.12.31 |
| 14 | 柳州富士 | TBJ1600/1.0-JXW | 3/3 | 1.0m/s | 康复科2# | 2025.12.31 |
| 15 | 四川科莱 | CL1000/1.0-GW | 3/3 | 1.0m/s | 外科楼7# | 2025.12.31 |
| 16 | 四川奥尔铂 | TBJ1600/1.0-JXWVF | 3/3 | 1.0m/s | 放疗楼 | 2025.12.31 |
| 17 | 苏州德奥 | DPNB35 | 3/3 | 1.0m/s | 感染科 | 2025.12.31 |
| 18 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 19 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 20 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 21 | 苏州德奥 | DPN35 | 3/3 | 1.0m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 22 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 23 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |
| 24 | 苏州德奥 | DPN35 | 2/2 | 1.0m/s | 应急医院 | 2025.9.20 |

- 4.项目要求

- （1）维保服务期限：3年。

- （2）服务时间：因本批次电梯定期检验、维保合同到期时间不同，按批次开始维护保养。

- （3）采购限价：24万元，维保费除按照国家、地方及行业要求按时维保外还包括以下费用：

- ①维修保养过程中所换的电器部件、机械部件等单价在300元以下的材料费；

- ②各种清洗用油、工具和测量仪表等费用；

- ③电梯第三方责任保险：在结果公示结束后，签订合同之前，维保单位必须为合同范围内的电梯购买第三方责任保险（提供保险单给我院）。

- ④电梯检测费：在维保合同期限内由维保单位向第三方检测机构交纳电梯定期检测费直至检测合格；若一次检测不合格，复检的费用由维保单位承担且必须在到期前10天内完成电梯年度检验。

- 二、响应文件的数量、密封、报价及递交

1.响应文件递交时间：2025年5月7日15：00。

2.响应文件递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

3.响应文件份数：叁份（一正二副）。

4.响应文件密封：正副本资料编排目录、装订成册，密封到一个密封袋内，封口处加盖供应商公章。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

三、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

四、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺函；

4.供应商具有健全的财务会计制度承诺函；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

6.无行贿犯罪记录的承诺函；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

8.无重大违法记录的书面声明；

9.报价函。

10.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

- 五、维保要求、商务及服务要求、电梯维保相关处罚情形详见附件1。（注：所有维保要求、商务及服务要求、电梯维保相关处罚情形均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。）

六、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 40分 | 1.评标基准价的确定：满足招标文件要求的所有投标报价的平均价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分40分； 2.有效投标报价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效投标报价高于基准价的，每高1%扣1分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 注：得分保留至小数点后两位数字，报价计算以不含税价为依据。 |
|  | 类似业绩 | 6分 | 投标人2022年至今每有一个电梯维保业绩得1分，本项最多得6分。提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
|  | 技术实施方案 | 42分 | 根据投标人提供的技术实施方案进行综合评分，技术实施方案：①整体工作计划；②设备设施维保实施方案；③电梯故障解决方案；④电梯维修备件（易耗品）供应方案；⑤服务质量保障措施；⑥安全文明施工措施；⑦培训方案。经评审委员会评审，技术实施方案内容符合项目实际情况，内容完善详细，描述准确得42分；每有一项内容缺失扣6分；每有一处存在内容缺陷扣3分，扣完为止。 内容缺陷是指：内容不完整或缺少关键节点、整体概述不全面、不详细，描述不准确，内容针对性差等情形。 |
|  | 应急预案 | 6分 | 投标人针对本项目采购内容制定项目应急预案，应急方案包括但不限于：①应急响应时间安排；②应急处理方案；③应急演练方案。经评审委员会评审，应急预案内容符合项目实际情况，内容完善详细，描述准确得6分；每有一项内容缺失扣2分；每有一处存在内容缺陷扣1分，扣完为止。 内容缺陷是指：内容不完整或缺少关键节点、整体概述不全面、不详细，描述不准确，内容针对性差等情形。 |
|  | 团队人员配备 | 6分 | 配备的服务人员在满足基础要求（2名）前提下，每多配备一名特种设备作业人员[种类：电梯作业；作业项目：电梯修理]加3分，本项最多得6分。 注：需提供配备人员证书复印件及投标人为其缴纳的2024年至今任意三个月的社保证明，否则不得分。 |

附件1

- 一、维保要求

1.维保、维修及改造单位在相关工作中必须严格按照国家特种设备管理办法及地方标准执行。

2.维保单位在日常维护工作中必须严格按照国家电梯使用管理与维护保养规则及地方标准执行。

3.维护保养单位对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合国家安全技术规范要求进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且保证所维保的电梯均处于安全正常运行状态。

4.维保人员必须持证上岗着工作服，自行配备工作所需的工具及设备，严格按照电梯规范的技术操作规程进行，保养维修时需设置现场安全警示标志，严禁短接线路进行维修及保养，电梯保养单位需随时听取院方的反馈信息，对电梯不正常的运行状况做出认真分析及纠正，有事实证明或职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由维护保养单位承担。

5.凡属国家法规、标准之变动引起的修理、变动更换及整改工程，由维保单位负责实施，实施细则由双方商定。

6.每月由维保单位的专业人员对所保养的电梯，进行两次常规检查和例行保养，确保电梯安全正常运行；维保单位应对合同范围内的电梯每季度调整、保养一次，每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”结合质检部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修必须有院方安全管理人员在场监督执行，维保单位须客观认真填写《电梯维护保养工作单》交院方安全管理人员签字确认。

7.维保单位负责完成每年办理部门的电梯年度安全检查的“年检”手续，并协助部门进行年度安全检查，直至取得电梯使用合格证。

8.实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》和《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

9.维保单位每年配合院方做两次电梯安全应急演练和一次电梯安全使用常识宣传。

10.未按照合同规定的电梯应急服务响应时间内到达现场对电梯进行维修保养的，院方有权提前终止该电梯维保合同，由此给院方带来的损失由维保单位承担。

11.每月对所保养电梯的无线语音对讲系统和电梯停电应急平层装置进行测试，在维保期内如电梯无线语音对讲系统应急电瓶与电梯停电应急平层装置电瓶损坏的由维保单位负责更换。

12.如有新的电梯规范，则按新的电梯规范执行。

- 二、商务及服务要求

- 1.付款方式：每半年支付一次维保费，即：维保合同执行满半年，收到维保单位发票和相关维保资料后15日内向维保单位支付当年50%维保费。

2.每月对电梯保养 2 次，维保单位制定例行维护计划表，按照计划派员工对电梯进行日常例行维护。保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维修保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交院方签字确认后各自存档。并配合院方建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。

3.按国家相关要求配置电梯维保人员，有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，发生困人及故障时，维保专业人员 20分钟内到场进行救助和排除故障。

4.通过有计划的检修、保养，保证电梯正常运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行。

5.维保单位须在三台县设立办事处或办公室，维保人员至少为2名，提供服务地址，并设立 24 小时维修热线电话，接到电梯困人或故障报告后，维修人员在20 分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成一切后果维保单位承担。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，提供电梯运行年度分析报告及配件更换台账。

6.维保单位定期对电梯进行安全检查，在维保期限内，如需更换零配件，维保单位应告知我院电梯管理人员，并提出需要的维修更换的确切期限，一般部件3天内完成，主板、变频器7天内完成，主机15天内完成。

7.维保单位建立我院电梯易损备件库，保证应急情况下，及时对我院电梯配件进行更换和维修。

- 三、电梯维保相关处罚情形

1.未按照院方要求完成电梯修复，每次扣处合同金额千分之十。

2.未按照采购人要求提供电梯维修应急服务响应时间20分钟内到达现场的，每次扣处合同金额百分之五。

3.未按照采购人要求提供电梯维护保养的（电梯维护保养必须提前通知采购人到场进行监督，未通知采购人到场监督电梯维保的视作未进行电梯维保）每次扣处合同金额百分之三十。

4.未按照特种设备管理法相关规定对电梯定期检验提前报检、延误电梯定期检验时间以及电梯定期检验不合格的，相关处罚由维保单位承担，对未按照上述要求进行电梯定期检验的，每次扣处合同金额百分之三十。

5.在合同期内，3次未按照院方要求提供电梯维保服务的，采购人可提前终止合同。

6.其他违约情形，根据情节轻重，双方协商处理。

注：出现以上情形，双方签字确认。

附件2

响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次竞争性磋商项目的竞争性磋商申请人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加竞争性磋商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加竞争性磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次竞争性磋商采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他竞争性磋商申请人参与同一合同项下的竞争性磋商采购活动的行为。

（八）竞争性磋商申请人未对本次竞争性磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次竞争性磋商采购活动中，不存在和其他竞争性磋商申请人在同一合同项下的竞争性磋商项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（十一）我公司的一切营销行为，严格遵守国家的相关法律法规和规章制度，绝不出现有违纪违规的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

竞争性磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

- 报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了门急诊综合楼电梯改造采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含成本、利润、风险费、税金等。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 报价明细表

项目名称：

| 序号 | 品牌 | 电梯型号 | 层站 | 速度 | 楼栋 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳三洋 | VFB320 | 7/7 | 1.0m/s | 体检楼2# |  |
| 2 | 沈阳三洋 | VFB320 | 7/7 | 1.0m/s | 体检楼1# |  |
| 3 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/12 | 1.0m/s | 外科楼1# |  |
| 4 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/12 | 1.0m/s | 外科楼2# |  |
| 5 | 沈阳三洋 | VFB320 | 12/10 | 1.0m/s | 外科楼4# |  |
| 6 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼3# |  |
| 7 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼6# |  |
| 8 | 沈阳三洋 | VFB320 | 13/13 | 1.0m/s | 外科楼5# |  |
| 9 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼1# |  |
| 10 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼2# |  |
| 11 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼3# |  |
| 12 | 沈阳三洋 | VFB320 | 10/10 | 1.0m/s | 内科楼4# |  |
| 13 | 柳州富士 | TBJ1000/1.0-JXW | 3/3 | 1.0m/s | 康复科1# |  |
| 14 | 柳州富士 | TBJ1600/1.0-JXW | 3/3 | 1.0m/s | 康复科2# |  |
| 15 | 四川科莱 | CL1000/1.0-GW | 3/3 | 1.0m/s | 外科楼7# |  |
| 16 | 四川奥尔铂 | TBJ1600/1.0-JXWVF | 3/3 | 1.0m/s | 放疗楼 |  |
| 17 | 苏州德奥 | DPNB35 | 3/3 | 1.0m/s | 感染科 |  |
| 18 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 |  |
| 19 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 |  |
| 20 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 |  |
| 21 | 苏州德奥 | DPN35 | 3/3 | 1.0m/s | 应急医院 |  |
| 22 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 |  |
| 23 | 苏州德奥 | DPN35 | 8/8 | 1.75m/s | 应急医院 |  |
| 24 | 苏州德奥 | DPN35 | 2/2 | 1.0m/s | 应急医院 |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 梯维保期内300元以下易损件免费更换明细表

| 序号 | 易损件名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房急停开关 | 个 |  |
| 2 | 机房夹绳器动作开关 | 个 |  |
| 3 | 机房慢车运行开关 | 个 |  |
| 4 | 电梯层门副门锁触点 | 个 |  |
| 5 | 电梯层门主门锁触点 | 个 |  |
| 6 | 层门门脚滑块 | 块 |  |
| 7 | 重锤钢丝绳 | 根 |  |
| 8 | 检修盒开关 | 个 |  |
| 9 | 轿内操纵盘按钮 | 个 |  |
| 10 | 底坑缓冲器开关 | 个 |  |
| 11 | 限速器断绳开关 | 个 |  |
| 12 | 光幕电源盒 | 个 |  |
| 13 | 开关电源盒 | 个 |  |
| 14 | 相序继电器 | 个 |  |
| 15 | 限速器开关 | 个 |  |
| 16 | 空气开关 | 个 |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | ........................... | .......... | ................ |

备注：300元以内的易损件包括但不限于以上品目，供应商根据情况自行添加内容。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 电梯易损件（单价300元及以上）明细表及价格

| 序号 | 部件名称 | 规格 | 单位 | 配件报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

备注：供应商根据情况自行添加内容

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 易损备件库明细清单

| 序号 | 部件名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 维保要求、商务及服务要求、电梯维保相关处罚情形应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的相关要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

- 商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

- 公司资质和服务方案等（格式自拟）